## РАСЧЕТ с НДС
Коммерческое предложение № 17/06/21-01
Данное предложение действительно в течение 20 календарных дней.
Смета оборудования, материалов и работ.
Заказчик: Местная религиозная организация Православного прихода храма Казанской(Песчанской) иконы Божией Матери в Измайлово гор.Москвы
Объект: Храмовый комплекс прихода храма-часовни Казанской (Песчанской) иконы Божией Матери в Измайлово, по адресу: Москва, ВАО, Восточное Измайлово, ул. 9-я Парковая, д.4 а
№ | Наименование продукции | Ед. измер. | Кол-во | Цена, руб. | Стоимость, руб.
Оборудование и материалы
1 | Приточная установка П1 VTS VVS030-R-FHVS | шт | 1 | 274509.07 | 274509.07
2 | Приточная установка П2 VTS VVS030-R-SFHVS | шт | 1 | 317232.47 | 317232.47
3 | Приточная установка П3 VTS VVS030-R-SFHVS | шт | 1 | 322650.01 | 322650.01
4 | Приточная установка П4 VTS VVS075-R-SFHVS | шт | 1 | 493209.74 | 493209.74
5 | Приточная установка П5 VTS VVS100-R-SFHVS | шт | 1 | 584368.08 | 584368.08
6 | Вытяжная установка B1в составе | шт | 1
7 | Вентилятор WRW 60-30/28-4E | шт | 1 | 39117.28 | 39117.28
8 | Шумоглушитель SG 60-30 | шт | 2 | 8795.35 | 17590.7
9 | Вставка гибкая WG 60-30 | шт | 2 | 1409.22 | 2818.44
10 | Заслонка регулирующая ZR 60-30 | шт | 1 | 4956.39 | 4956.39
11 | КИПиА
12 | Регулятор мощности RIDT9-60 | шт | 1 | 9530.32 | 9530.32
13 | Привод воздушной заслонки GPC321.1A (для засл. выт. канала) | шт | 1 | 13829.34 | 13829.34
14 | Вытяжная установка B2 в составе
15 | Вентилятор WNK 315/1 | шт | 1 | 9767.14 | 9767.14
16 | Шумоглушитель SGK 315/6 | шт | 2 | 4616.39 | 9232.78
17 | Хомут соединительный SKL 315 | шт | 2 | 510.16 | 1020.32
18 | Заслонка регулирующая ZRK 315 | шт | 1 | 1482.13 | 1482.13
19 | Подставка под привод PS | шт | 1 | 116.58 | 116.58
20 | КИПиА
21 | Регулятор скорости RTY-1,5 | шт | 1 | 3159.49 | 3159.49
22 | Привод воздушной заслонки GQD 321.1A (для засл. выт. канала) | шт | 1 | 8183.74 | 8183.74
23 | Вытяжная установка B3 в составе
24 | Вентилятор WNK 250/1 | шт | 1 | 7969.2 | 7969.2
25 | Шумоглушитель SGK 250/6 | шт | 2 | 3692.97 | 7385.94
26 | Хомут соединительный SKL 250 | шт | 1 | 456.75 | 456.75
27 | Заслонка регулирующая ZRK 250 | шт | 1 | 1311.96 | 1311.96
28 | Подставка под привод PS | шт | 1 | 116.58 | 116.58
29 | КИПиА
30 | Регулятор скорости RTY-1,5 | шт | 1 | 3159.49 | 3159.49
31 | Привод воздушной заслонки GQD 321.1A (для засл. выт. канала) | шт | 1 | 8183.74 | 8183.74
32 | Вытяжная установка B4 в составе
33 | Вентилятор WNK 315/1 | шт | 1 | 9767.14 | 9767.14
34 | Шумоглушитель SGK 315/6 | шт | 1 | 4616.39 | 4616.39
35 | Хомут соединительный SKL 315 | шт | 1 | 510.16 | 510.16
36 | Заслонка регулирующая ZRK 315 | шт | 1 | 1482.13 | 1482.13
37 | Подставка под привод PS | шт | 1 | 116.58 | 116.58
38 | КИПиА
39 | Регулятор скорости RTY-1,5 | шт | 1 | 3159.49 | 3159.49
40 | Привод воздушной заслонки GQD 321.1A (для засл. выт. канала) | шт | 1 | 8183.74 | 8183.74
41 | Вытяжная установка B5 в составе
42 | Вентилятор WNK 125/1 | шт | 1 | 4762.03 | 4762.03
43 | Шумоглушитель SGK 125/6 | шт | 2 | 2478.28 | 4956.56
44 | Хомут соединительный SKL 125 | шт | 2 | 398.46 | 796.92
45 | Заслонка регулирующая ZRK 125 | шт | 1 | 796.92 | 796.92
46 | Подставка под привод PS | шт | 1 | 116.58 | 116.58
47 | КИПиА
48 | Регулятор скорости RTY-1,5 | шт | 1 | 3159.49 | 3159.49
49 | Привод воздушной заслонки GQD 321.1A (для засл. выт. канала) | шт | 1 | 8183.74 | 8183.74
50 | Вытяжная установка B6 в составе
51 | Канальный вентилятор WNK 160/1 | шт | 1 | 6074.16 | 6074.16
52 | Шумоглушитель SGK 160/6 | шт | 1 | 2672.64 | 2672.64
53 | Хомут соединительный SKL 160 | шт | 1 | 398.46 | 398.46
54 | Заслонка регулирующая ZRK 160 | шт | 1 | 855.21 | 855.21
55 | Подставка под привод PS | шт | 1 | 116.58 | 116.58
56 | КИПиА
57 | Регулятор скорости RTY-1,5 | шт | 1 | 3159.49 | 3159.49
58 | Привод воздушной заслонки GQD 321.1A (для засл. выт. канала) | шт | 1 | 8183.74 | 8183.74
59 | Вытяжная установка B7 в составе
60 | Вентиляторная установка WRW-60-35/31-4D | шт | 1 | 44899.83 | 44899.83
61 | Шумоглушитель SG 60-35 | шт | 2 | 9767.14 | 19534.28
62 | Вставка гибкая WG 60-35 | шт | 2 | 1506.31 | 3012.62
63 | Заслонка регулирующая ZR 60-35 | шт | 1 | 5199.46 | 5199.46
64 | КИПиА
65 | Комплект частотного преобразователя VL-A-2,2/400 (2,2 кВт, 5,3 А, 400 В) | шт | 1 | 18335.59 | 18335.59
66 | Привод воздушной заслонки GDB 341.1E/KF (для засл. выт. канала) | шт | 1 | 6267.3 | 6267.3
67 | Вытяжная установка B8,В9 в составе
68 | Вентиляторная установка WRW-60-30/28-4E | шт | 2 | 39117.28 | 78234.56
69 | Шумоглушитель SG 60-30 | шт | 4 | 8795.35 | 35181.4
70 | Вставка гибкая WG 60-30 | шт | 4 | 1409.22 | 5636.88
71 | Заслонка регулирующая ZR 60-30 | шт | 2 | 4956.39 | 9912.78
72 | КИПиА
73 | Регулятор мощности RIDT9-60 | шт | 2 | 9530.32 | 19060.64
74 | Привод воздушной заслонки GPC321.1A (для засл. выт. канала) | шт | 2 | 13829.34 | 27658.68
75 | Вытяжная установка B10 в составе
76 | Шумоглушитель SGK 315/6 | шт | 1 | 4616.39 | 4616.39
77 | Вентиляторная установка WRW-60-30/28-4E | шт | 1 | 9767.14 | 9767.14
78 | Хомут соединительный SKL 315 | шт | 2 | 510.16 | 1020.32
79 | Заслонка регулирующая ZRK 315 | шт | 1 | 1482.13 | 1482.13
80 | Подставка под привод PS | шт | 1 | 116.58 | 116.58
81 | КИПиА
82 | Регулятор скорости RTY-1,5 | шт | 1 | 3159.49 | 3159.49
83 | Привод воздушной заслонки GQD 321.1A (для засл. выт. канала) | шт | 1 | 8183.74 | 8183.74
84 | Вытяжная установка B11 в составе
85 | Вентилятор WNK 160/1 | шт | 1 | 6074.16 | 6074.16
86 | Шумоглушитель SGK 160/6 | шт | 1 | 2672.64 | 2672.64
87 | Хомут соединительный SKL 160 | шт | 2 | 398.46 | 796.92
88 | Заслонка регулирующая ZRK 160 | шт | 1 | 855.21 | 855.21
89 | Подставка под привод PS | шт | 1 | 116.58 | 116.58
90 | КИПиА |  |  | 0
91 | Регулятор скорости RTY-1,5 | шт | 1 | 3159.49 | 3159.49
92 | Привод воздушной заслонки GQD 321.1A (для засл. выт. канала) | шт | 1 | 8183.74 | 8183.74
93 | Вытяжная установка В12 в составе
94 | Вентилятор WNP 90-50/40-2D | шт | 1 | 75367.4 | 75367.4
95 | Шумоглушитель SG 90-50 | шт | 2 | 17444.89 | 34889.78
96 | Вставка гибкая WG 90-50 | шт | 2 | 2575.37 | 5150.74
97 | Заслонка регулирующая ZR 90-50 | шт | 1 | 9426.97 | 9426.97
98 | КИПиА |  |  | 0
99 | Комплект частотного преобразователя VL-A-5,5/400 (5,5 кВт, 12 А, 400 В) | шт | 1 | 39416.22 | 39416.22
100 | Привод воздушной заслонки GDB 341.1E/KF (для засл. выт. канала) | шт | 1 | 6267.31 | 6267.31
101 | Вытяжная установка В13 в составе
102 | Установка ANR6L/B1/H2/V1.0.P56.R-3x15/H2/P1/K1 | шт | 1 | 268523.93 | 268523.93
103 | КИПиА |  |  | 0
104 | Комплект частотного преобразователя VL-A-3/400 (3 кВт, 7,2 А, 400 В) | шт | 1 | 20096.65 | 20096.65
105 | Привод воздушной заслонки GDB 341.1E/KF (для засл. выт. канала) | шт | 1 | 6267.31 | 6267.31
106 | Вытяжная установка В14 в составе |  |  | 0
107 | Вентилятор WNK 125/1 | шт | 1 | 4762.03 | 4762.03
108 | Шумоглушитель SGK 125/6 | шт | 1 | 2478.28 | 2478.28
109 | Хомут соединительный SKL 125 | шт | 2 | 398.46 | 796.92
110 | Заслонка регулирующая ZRK 125 | шт | 1 | 796.92 | 796.92
111 | Подставка под привод PS | шт | 1 | 116.58 | 116.58
112 | КИПиА |  |  | 0
113 | Регулятор скорости RTY-1,5 | шт | 1 | 3159.49 | 3159.49
114 | Привод воздушной заслонки GQD 321.1A (для засл. выт. канала) | шт | 1 | 8183.74 | 8183.74
115 | Вытяжная установка В15 в составе |  |  | 0
116 | Вентилятор WNK 125/1 | шт | 1 | 4762.03 | 4762.03
117 | Шумоглушитель SGK 125/6 | шт | 1 | 2478.28 | 2478.28
118 | Хомут соединительный SKL 125 | шт | 2 | 398.46 | 796.92
119 | Заслонка регулирующая ZRK 125 | шт | 1 | 796.92 | 796.92
120 | Подставка под привод PS | шт | 1 | 116.58 | 116.58
121 | КИПиА |  |  | 0
122 | Регулятор скорости RTY-1,5 | шт | 1 | 3159.49 | 3159.49
123 | Привод воздушной заслонки GQD 321.1A (для засл. выт. канала) | шт | 1 | 8183.74 | 8183.74
124 | ВТЗ1
125 | Завеса электрическая КЭВ-6П-201(221)Е,3/6 квт. | шт | 1 | 24689 | 24689
126 | Шумоглушитель прямоугольного сечения
127 | RSA 150x150/500 | шт | 1 | 1104.13 | 1104.13
128 | RSA 150x250/1000 | шт | 3 | 3438.76 | 10316.28
129 | RSA 250x250/500 | шт | 2 | 2241.03 | 4482.06
130 | RSA 500x250/1000 | шт | 2 | 7157.97 | 14315.94
131 | RSA 600x300/1000 | шт | 2 | 8217.23 | 16434.46
132 | RSA 300x150/1000 | шт | 2 | 5118.33 | 10236.66
133 | Клапан противопожарный
134 | КЛОП-1(90) 150X100 | шт | 3 | 22369.5 | 67108.5
135 | КЛОП-1(90) 150X150 | шт | 10 | 22369.5 | 223695
136 | КЛОП-1(90) 150X250 | шт | 1 | 22956 | 22956
137 | КЛОП-1(90) 250X250 | шт | 3 | 22956 | 68868
138 | КЛОП-1(90) 300X150 | шт | 3 | 23291.1 | 69873.3
139 | КЛОП-1(90) 300X250 | шт | 2 | 23291.1 | 46582.2
140 | КЛОП-1(90) 500X250 | шт | 1 | 24547.8 | 24547.8
141 | КЛОП-1(90) 600X300 | шт | 2 | 25720.8 | 51441.6
142 | КЛОП-1(90) 400X250 | шт | 2 | 23877.6 | 47755.2
143 | КЛОП-1(90) Ø200 | шт | 1 | 26726.1 | 26726.1
144 | Диффузор универсальный потолочный для подачи воздуха
145 | Диффузор ДПУ-М d=100 | шт | 2 | 279 | 558
146 | Диффузор ДПУ-М d=160 | шт | 11 | 486 | 5346
147 | Решетка для подачи воздуха |  |  |  | 0
148 | Решетка AMP-M 150x150 | шт | 2 | 467 | 934
149 | Решетка AMP-M 200x100 | шт | 6 | 584 | 3504
150 | Решетка AMP-M 300x100 | шт | 8 | 765 | 6120
151 | Решетка AMP-M 300x150 | шт | 4 | 867 | 3468
152 | Решетка AMP-M 400x150 | шт | 5 | 1264 | 6320
153 | Решетка для удаления воздуха |  |  |  | 0
154 | Решетка AMH-150x150 | шт | 4 | 467 | 1868
155 | Решетка AMH-200x100 | шт | 31 | 584 | 18104
156 | Решетка AMH-300x100 | шт | 11 | 765 | 8415
157 | Решетка AMH-300x150 | шт | 2 | 867 | 1734
158 | Решетка AMH-100x200 | шт | 2 | 754 | 1508
159 | Решетка AMH-150x300 | шт | 6 | 896 | 5376
160 | Решетка AMH-400x100 | шт | 3 | 968 | 2904
161 | Воздухораспределитель для подачи воздуха АПН 600x600 | шт | 7 | 2480 | 17360
162 | Шумоглушители круглого сечения |  |  |  | 0
163 | CSR 100/1000 | шт | 2 | 2327.7 | 4655.4
164 | CSR 200/1000 | шт | 3 | 3676.22 | 11028.66
165 | Зонт
166 | Ø200 | шт | 3 | 387.32 | 1161.96
167 | 150x150 | шт | 1 | 326.6 | 326.6
168 | 300x150 | шт | 1 | 478.18 | 478.18
169 | 250x150 | шт | 1 | 427.65 | 427.65
170 | 500x250 | шт | 1 | 1213.4 | 1213.4
171 | 4050x250 | шт | 1 | 8432.88 | 8432.88
172 | Обратный клапан |  |  |  | 0
173 | Ø100 | шт | 1 | 874 | 874
174 | Ø200 | шт | 2 | 946 | 1892
175 | 150x150 | шт | 1 | 1050 | 1050
176 | 150x250 | шт | 1 | 1120 | 1120
177 | 250x250 | шт | 1 | 1260 | 1260
178 | 300x150 | шт | 1 | 1254 | 1254
179 | 500x250 | шт | 1 | 1840 | 1840
180 | 600x300 | шт | 1 | 1960 | 1960
181 | Изоляция воздуховода теплоизоляционным материалом «Armoflex» d=13mm 600x1000 | м | 6 | 1284 | 7704
182 | Трубопровод из стальных водогазопроводных труб по ГОСТу 3262-75
183 | Ø15 | м | 95 | 227.57 | 21619.15
184 | Ø20 | м | 23 | 286.78 | 6595.94
185 | Ø25 | м | 13 | 407.54 | 5298.02
186 | Ø32 | м | 45 | 526.88 | 23709.6
187 | Автоматический воздухоотводчик Ø15 | шт | 16 | 470 | 7520
188 | Изоляция трубопроводов теплоизоляционным материалом ARMOFLEX AC
189 | Ø15 | шт | 95 | 182.56 | 17343.2
190 | Ø20 | шт | 23 | 222.23 | 5111.29
191 | Ø25 | шт | 13 | 248.78 | 3234.14
192 | Ø32 | шт | 45 | 274.54 | 12354.3
193 | Клапан противопожарный
194 | КЛОП-1(90)1200x450 | шт | 1 | 40344.3 | 40344.3
195 | КЛОП-1(90)850x850 | шт | 1 | 31298.4 | 31298.4
196 | КЛОП-1(90)250x600 | шт | 4 | 27148.05 | 108592.2
197 | Решетки для подачи воздуха |  |  |  | 0
198 | Решетка АДР200x100 | шт | 1 | 468 | 468
199 | Решетка АДР250x100 | шт | 1 | 764 | 764
200 | Решетка АДР1000x300 | шт | 9 | 4760 | 42840
201 | Решетка для удаления воздуха |  |  |  | 0
202 | Решетка АДР200x100 | шт | 2 | 468 | 936
203 | Решетка АМР400x300 | шт | 12 | 1985 | 23820
204 | Решетка АДР800x300 | шт | 2 | 3687 | 7374
205 | Диффузор универсальный потолочный для удаления воздуха ДПУ-М Ø250 | шт | 2 |  | 0
206 | Воздухораспределитель низкоскоростной угловой1ВНУ Ø200 | шт | 1 |  | 0
207 | Обратный клапан |  |  |  | 0
208 | 850x850 | шт | 1 | 4640 | 4640
209 | 900x900 | шт | 1 | 5280 | 5280
210 | Изоляция воздуховода теплоизоляционным материалом «Armoflex» d=13mm | м2 | 40 | 1284 | 51360
211 | Противопожарное покрытие | м2 | 13 | 750 | 9750
212 | ВД1,ВД2 |  |  |  | 0
213 | Вентилятор дымоудаления UVO-4-A-2-400-01-У2 | шт | 2 | 123465 | 246930
214 | Комплект монтажных опор MOV-4-У1 | шт | 2 | 8435 | 16870
215 | ПД1
216 | Вентилятор PVO-040C-2-У2 (0,75/3000) | шт | 1 | 67341 | 67341
217 | Комплект монтажных опор MOV-4-У1 | шт | 1 | 8435 | 8435
218 | ПД2
219 | Вентилятор PVO-040H-2-У2 (2,2/3000) | шт | 1 | 86894 | 86894
220 | Комплект монтажных опор MOV-4-У1 | шт | 1 | 8435 | 8435
221 | ПД3
222 | Вентилятор KVK-160-2-1-У3 (0,115/3000) | шт | 1 | 9341 | 9341
223 | Воздухонагреватель электрический KPH-E-400x200/6-380-У2 | шт | 1 | 15300 | 15300
224 | ПД4,ПД5
225 | Вентилятор PVO-040B-2-У2 (0,55/3000) | шт | 2 | 62574 | 125148
226 | Комплект монтажных опор MOV-4-У1 | шт | 2 | 8435 | 16870
227 | Клапан противопожарный
228 | КЛОП-1(90)600x400 | шт | 8 | 27148.05 | 217184.4
229 | КЛОП-1(60)600x400 | шт | 10 | 26195.85 | 261958.5
230 | Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали круглого сечения толщиной 0,5 мм | м2 | 60 | 1050 | 63000
231 | Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали круглого сечения толщиной 0,7 мм | м2 | 1130 | 1350 | 1525500
232 | Расходные материалы | ед | 1 | 185000 | 185000
233 | Итого за оборудование и материалы: |  |  |  | 7188348.01
Монтажные работы
234 | Монтаж воздуховодов | м2 | 1190 | 950 | 1130500
235 | Монтаж изоляции | м2 | 59 | 650 | 38350
236 | Монтаж оборудования | ед | 1 | 1350000 | 1350000
237 | Монтаж КИПиА | ед | 1 | 490000 | 490000
238 | ПНР | ед | 1 | 95000 | 95000
239 | Транспортные и накладные расходы | ед | 1 | 135000 | 135000
240 | Итого за монтажные работы: |  |  |  | 3238850
| Итого по предложению: |  |  |  | 10427198.01
ОВК Строй
С Уважением,
Руководитель проекта
Уколов Александр.
тел: (495) 970-44-90
mail: au@ovk-stroi.ru
www.ovk-stroi.ru